内蒙古经贸学校食堂餐厅屋顶防水维修项目报价表

公司全称（盖章）：

联系人：                                    联系电话：

| 项目名称 | 防水面积 | 施工地点 | 质保期 | 质保金 | 报价（单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校舍屋顶防水维修 | 约840平方米（最终以实际防水施工面积为准） | 食堂餐厅 | 5年 | 工程总造价的5% | 元/平方米 |
|  |  |  |  |  | 该报价包含：人、材、机、直接工程费、措施费、管理费、利润和税金等工程施工全部费用，总价按照报价（单价）乘以面积计算。 |
| 工序及要求 | 1.工序及要求：清理屋面杂物并运走→基层处理（包括但不限于女儿墙水泥砂浆抹面）→重新热熔铺贴一层东方雨虹4mm厚SBS改性沥青防水卷材，并且应覆盖到女儿墙的外檐→疏通楼顶排水管道。 2.卷材防水层的施工关键： ⑴基层必须有足够的排水坡度，并且干净、干燥； ⑵搭接缝必须耐久、可靠，在合理使用年限内不得脱开，这是卷材防水的要害所在； ⑶施工铺贴时松紧适度，铺时必须松而不皱，防水卷材由于温感性强，必须拉紧铺贴。 |  |  |  |  |