内蒙古经贸学校计算机实训室改造工程询价文件

报价单位名称（盖章）：

联系人：                             联系电话：                            年   月   日

| 项目名称 | 内容及要求 | 报价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算机实训室改造工程 | - 新建三层隔断墙体及过道隔断墙体，材料采用水泥板、轻钢龙骨、阻燃板、石膏板中间用隔音棉进行填充； - 入口门处新建墙体1处、封堵洞口3处采用实体墙的方式进行封堵； - 墙体刮腻子材料采用符合国标标准，墙体乳胶漆饰面采用立邦品牌； - 暖气片及暖气材料符合国标标准； - 电线采用符合国标标准的品牌，插座为公牛品牌，空气开关为正泰品牌，网线品牌为绿联六类网线及六类水晶头； - 防盗门采用符合国标标准的品牌； - 窗户采用断桥铝材质，全部符合国标标准； - 工程用到的所有串管及水管规格必须符合国标标准的材料； - 玻璃采用夹胶+中空双层玻璃材质，全部符合国标标准。 |  | 30天 |
| 备注 | - 本工程以包工包料包税的方式承包，工程所需材料、工具、人员及税费均由乙方负责。工程完工经验收合格后，根据双方签字确认后作为工程量结算依据。同时，我校对采购工程内容及要求具有解释权。 |  |  |