内蒙古经贸学校男生公寓楼刮腻子询价文件

报价单位名称（盖章）：                 联系人：           联系电话：           年   月   日

| 项目名称 | 材料及工艺要求 | 报价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 男生公寓楼3、4层刮腻子工程 | 材料符合行业标准；施工要铲墙皮、滚墙固、刮两遍腻子，步骤不能缺少；墙面平整、无漏刮，腻子层应均匀、光滑，无起皮、掉粉、漏底等现象，并清理干净卫生。 | 元/平方米 | 15天 |
| 备注 | 本工程以包工包料包税的方式承包。工程所需材料、工具、人员及税费均由乙方负责。本工程工程量约为4000平方米，工程完工经验收合格后，根据双方签字确认后作为工程量结算依据及单价计算为准，该工程总费用按照实际施工面积乘以询价确定的单价计算为准。同时，我校对采购工程材料及工艺要求具有解释权。 |  |  |